| инструкция о порядке осмотра помещений перед закрытием для сотрудников гимназии __________________№ 4 | УТВЕРЖДАЮ Директор |
| --- | --- |

.

Все служебные помещения перед закрытием в обязательном порядке осматриваются лицами, ответственными за пожарную безопасность, или назначенными ими лицами.

Осмотр помещений предусматривает:

- Устранение возможных причин пожара.

- Устранение причин, способствующих быстрому распространению огня.

- Проверку готовности средств пожаротушения к использованию.

Лицо, проводящее осмотр помещения по окончании рабочего дня перед закрытием, обязано проверить:

- Выключение электронагревательных приборов, электроустановок, агрегатов, машин, оборудования, силовой и электроосветительной сети (за исключением источников электропитания и электроустановок, которые по условиям технологического процесса должны работать круглосуточно);

- Отсутствие контакта нагретых поверхностей выключенных электроприборов, элекрооборудования с горючими веществами и материалами;

- Уборку  помещений, рабочих мест от производственных отходов и мусора;

- Удаление с рабочих мест легковоспламеняющихся и горючих жидкостей, средств в аэрозольной упаковке в специально отведенное и оборудованное для их хранения место;

- Наличие свободных проходов по коридорам, помещениям, лестницам к запасным выходам, окнам, к средствам пожаротушения и связи.

При осмотре и проверке помещений следует установить, нет ли дыма, запаха гари, повышения температуры и других признаков пожара. при обнаружении подобных признаков – выявить причину и принять меры к ее устранению.

Проверка помещений, где проводились пожароопасные работы, должна проводиться с особой тщательностью. за этими помещениями должно быть установлено наблюдение в течение трех часов после окончания пожароопасных работ.

Помещения могут быть закрыты только после их осмотра и устранения всех пожароопасных недочетов. О недочетах, которые не могут быть устранены в ходе осмотра, проверяющий обязан немедленно сообщить вышестоящему должностному лицу для принятия соответствующих мер.

После закрытия дверей, окон (форточек) помещений ответственное лицо обязано сдать ключи под расписку в охрану и сделать запись в специальном журнале о результатах осмотра помещений.

## Инструкция разработана на основании ППБ 01-03 в РФ, ППБ 101-89